Organizációs leírás

* A győztes vállalkozónak el kell fogadnia a BTM által mellékelt ütemtervet. (1. sz. melléklet)
* A felvonulási terület jelölve az organizációs helyszínrajzon (2. sz. melléklet)
* A légkezelő gépház előtti tiszafasort ki kell vágni (11db) a megközelíthetőség biztosítása érdekében. (2. sz. melléklet)
* A közlekedési útvonalak az organizációs helyszínrajzon (2. sz. melléklet) jelölve
* A kivitelező építkezés alatti teherforgalmának útvonala az organizációs helyszínrajzon (2. sz. melléklet) jelölve
* Vállalkozó áram vételezéséhez önálló „kalocsa szekrényt” kell biztosítania. Az áram vételezési helye: sziklapince meglévő kapcsolószekrényéből
* WC használatáról vállalkozónak kell gondoskodnia (mobil WC igénybevételével). A WC elhelyezése az organizációs helyszínrajzon (2. sz. melléklet) jelölve
* Felvonulási konténerek helyei az organizációs helyszínrajzon (2. sz. melléklet) jelölve
* Építkezési hulladék konténer helyei az organizációs helyszínrajzon (2. sz. melléklet) jelölve