## Címlap
BTM KISCELLI MÚZEUM FEJLESZTÉSE
SZIKLAPINCE, KAZÁNHÁZ, FSZT-I BEJÁRAT FELÚJÍTÁSA
KÖLTSÉGVETÉS
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ
KÖZTI ZRT
1023 Budapest, Lublói u 2.,
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: POTTYONDY PÉTER É1 01-1743
2017-12-04

## Főösszesítő
KÖLTSÉGVETÉS
FŐÖSSZESÍTŐ
a
BTM KISCELLI MÚZEUM FEJLESZTÉSE
SZIKLAPINCE, KAZÁNHÁZ, FSZT-I BEJÁRAT FELÚJÍTÁSA
kiviteli dokumentációjához
|  | Munkanem megnevezése | Anyag + Díj összege
| I | Építészet (szerkezetépítési, építési és befejező szakipari munkák) |  | 0
| II | Épületgépészet |  | 0
| III | Elektromos gyengeáram |  | 0
| IV | Elektromos erősáram |  | 0
|  | ALAPAJÁNLAT NETTÓ ÖSSZESEN: |  | 0
|  | ÁFA 27% |  | 0
|  | BRUTTÓ MINDÖSSZESEN: |  | 0

## Fejezetösszesítő
KÖLTSÉGVETÉS
FEJEZETÖSSZESÍTŐ
a
BTM KISCELLI MÚZEUM FEJLESZTÉSE
SZIKLAPINCE, KAZÁNHÁZ, FSZT-I BEJÁRAT FELÚJÍTÁSA
kiviteli dokumentációjához
| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Anyag+Díj
I | ÉPÍTÉSZET
01 | Organizáció, ideiglenes melléklétesítmények |  |  | 0
Megjegyzés: Ajánlattevő saját organizációja alapján ezen a soron költségelendő
02 | Földmunka | 0 | 0 | 0
03 | Zsaluzás | 0 | 0 | 0
04 | Síkalapozás | 0 | 0 | 0
05 | Helyszíni beton és vasbeton munkák T | 0 | 0 | 0
06 | Helyszíni beton és vasbeton munkák É | 0 | 0 | 0
07 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0 | 0
08 | Kőműves munkák kazánház | 0 | 0 | 0
09 | Szárazépítés | 0 | 0 | 0
10 | Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0 | 0
11 | Nyílászáró szerkezetek | 0 | 0 | 0
12 | Lakatos szerkezetek | 0 | 0 | 0
13 | Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 0 | 0 | 0
14 | Kiscelli úti tereprendezés | 0 | 0 | 0
15 | Fszt. wc | 0 | 0 | 0
0
II | ÉPÜLETGÉPÉSZET
16 | Fszt. gépészet | 0 | 0 | 0
17 | Épületgépészet | 0 | 0 | 0
0
III | GYENGEÁRAM
18 | Gyengeáram | 0 | 0 | 0
IV | ERŐSÁRAM
19 | Erősáram | 0 | 0 | 0

## 02 - Földmunka
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Földkiemelés épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, Kiscelli úti bejárat (feljárat az útra) | 60 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | Földkiemelés épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, Légtechnika kiépítésére | 90 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | Földkiemelés és tereprendezés épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, Sziklapincében | 92.4 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sziklapincében (jégverem) | 72 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | Parkoló alatti földkiemelés épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15cm mélyen Kiscelli úti bejárat | 84 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | Tömörített kavicsfeltöltés készítése, 15 cm vtg-ban, Feltöltés készítése az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, Természetes szemmegoszlású osztályozatlan kavicsból Udvarban | 13 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | Tömörített kavicsfeltöltés készítése, 15 cm vtg-ban, Feltöltés készítése, Természetes szemmegoszlású osztályozatlan homokos kavicsból Kiscelli úti bejáratnál kint az utcán | 45 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | Tömörített kavicsfeltöltés készítése, 15 cm vtg-ban, Feltöltés készítése az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, Természetes szemmegoszlású osztályozatlan kavicsból a fal mentén. Sziklapincében | 50 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, kiegészítő kézi munkával, a felrakott föld elszállítása lerakóhelyre, lerakással és lerakóhelyi díjjal együtt kompletten talajosztály I-IV. Lazulási tényező : 1,4 | 353.4 | m3 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 - Zsaluzás
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egys | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Zsaluzat készítése a légtechnikai gépházban fűrészelt fa | 2 | db |  |  | 0 | 0
2 | Falzsaluzás készítése akna számára, egyoldali falzsaluzás függőleges sík felülettel, terv szerinti magasságokkal, 20 és 25 cm vastagsággal, Kiscelli úti bejárat | 60 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 04 - Síkalapozás
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egys | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Csömöszölt betonalapok készítése változó magassággal és szélességgel, C 20/25-X0b(H)-32-F3 kavicsbetonból - Kiscelli úti bejárat | 12 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | Csömöszölt betonalapok készítése változó magassággal és szélességgel, vasalással C 20/25-X0b(H)-32-F3 kavicsbetonból a légkezető és a hűtőgép alá Légtechnika gépházban | 2 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 05 - Helyszíni vasbeton munka
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egys | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Vasbeton akna készítése szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, terv szerinti vastagsággal, egyenesvonalú, kétkarú kialakítással, vonatkozó tartószerkezeti tervek szerinti kivitelben, kompletten C 25/30-XC1-16-F3 és C 30/37-XC2-16-F3beton minőséggel; Kiscelli úti bejárat | 2.5 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | Vasbeton lábazati fal készítése szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, vonatkozó tartószerkezeti tervek szerinti kivitelben, kompletten C 30/37-XC2-16-F3 és C 35/45-XC2-16-F3 beton minőséggel; Kiscelli úti bejárat | 8 | m3 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 06 - Helyszíni beton munka
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Aljzatbontás bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból, az alatta lévő rétegekkel együtt kompletten kazánház előterében 20 cm vtg-ban | 14.7009 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | Bontási törmelék, sitt kihordása konténerbe, elszállítása lerakóhelyre, lerakással, és lerakóhelyi díjjal együtt kompletten | 124.1812 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | Vasaltbeton aljzat v= 15 cm vtg-ban készítése, betonszivattyús továbbítással és kézi bedolgozással, felületképzéssel kialakítva, gépi simítóval simított felülettel, B60.50 minőségű tartószerkezeti tervező által jóváhagyott közép betonacélháló betéttel, min.C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverékkel, több rétegben becsiszolt, pórustömített impregnált felülettel, a teljes szerkezet kompletten Kiscelli uti bejárat | 4.495 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | Vasaltbeton aljzat v = 10 cm vtg-ban készítése, betonszivattyús továbbítással és kézi bedolgozással, gépi simítóval simított felületképzéssel kialakítva, B60.50 minőségű tartószerkezeti tervező által jóváhagyott közép betonacélháló betéttel, min.C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverékkel, a teljes szerkezet kompletten Meglévő Fszt-i helyiségek burkolat alatt | 7 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | Vasaltbeton aljzat v = 10 cm vtg-ban készítése, betonszivattyús továbbítással és kézi bedolgozással, gépi simítóval simított felületképzéssel kialakítva, B60.50 minőségű tartószerkezeti tervező által jóváhagyott közép betonacélháló betéttel, min.C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverékkel, a teljes szerkezet kompletten Kazánház | 7.5004 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok készítése, cementsimítással vízszintes vagy ferde felületen 2 cm vastagságban, Hs60-c, simító, cementhabarcs megmaradó aljzatbeton ~ 10%-a Kazánházi előtér | 35 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 07 - Falazás és egyéb kőműves
Kiscelli Múzeum főbejárati munkák
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Munkaterület ideiglenes leválasztás gipszkarton válaszfallal | 29.28 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Nyílásbontás kisméretű tégla falban | 17.08 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | Válaszfal bontása 12 cm szélességig | 24.4 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | Nyílászárók bontása | 20.74 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Padló rétegrend bontása (burkolat, aljzatbeton) 20 cm vtg.-ig | 86.62 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Vakolatleverés pince lejáróban | 73.2 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | Nyílásbefalazás teherhordó kisméretű téglafalban, csorbázással együtt | 3.66 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | Faláttörések kifalazása, javítása | 16.1 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | Horonyvésés készítése fűtési vezetékek falba süllyesztéséhez | 43 | fm |  |  | 0 | 0
10 | Fészekvésés és új kerámia árhidaló beépítése tégla válaszfalba, 1,25 m hosszú | 2.44 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | Vakolatjavítás, vakolatpótlás cementvakolattal, 1,5cm vtg.-ig | 236.64 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | Vaskapuzat kíméletes bontása és elszállítása | 1.22 | klt |  |  | 0 | 0
13 | Vakolt felületek glettelése | 236.64 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | Oldalfalak és mennyezetek festése 2 rétegben, fehér diszperziós festékkel, fűtéscsövek mázolásával együtt | 864.86 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | Építési törmelék és kiszoruló föld kihordása, konténerbe rakása, majd elszállítása, lerakóhelyi díjjal | 65 | m3 |  |  | 0 | 0
Kiscelli Múzeum mélypincei munkák
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Téglafalak bontása | 130 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | Régi áthidalók cseréje | 18 | db |  |  | 0 | 0
3 | Nyílásbefalazás teherhordó kisméretű téglafalban, csorbázással együtt | 19.52 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | Homokágyazat készítése padlóburkolat számára, 5 cm vtg.-ban | 431.88 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Építési törmelék és kiszoruló föld kihordása, konténerbe rakása, majd elszállítása, lerakóhelyi díjjal | 295.24 | laza m3 |  |  | 0 | 0
6 | Statikai felmérés után a megmaradó pillérek megerősítése falazással és pántolással | 12.2 | db |  |  | 0 | 0
7 | Kiscelli utcai rakott kő homlokfal tetejének lezáró szigetelése cementbázísú kent szigeteléssel, három rétegben felhordva; a Doberdó utcai szinten | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 08 - Kőműves munkák kazánház
Kiscelli Múzeum kazánház munkálatok
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Munkaterület ideiglenes leválasztás | 29.28 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Nyílásbontás kisméretű tégla falban | 17.08 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | Válaszfal bontása 12 cm szélességig | 24.4 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | Nyílászárók bontása | 20.74 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Padló rétegrend bontása (burkolat, aljzatbeton) 20 cm vtg.-ig | 86.62 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Vakolatleverés pince lejáróban | 73.2 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | Nyílásbefalazás teherhordó kisméretű téglafalban, csorbázással együtt | 3.66 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | Faláttörések kifalazása, javítása | 6.1 | db |  |  | 0 | 0
9 | Fészekvésés és új kerámia árhidaló beépítése tégla válaszfalba, 1,25 m hosszú | 2.44 | db |  |  | 0 | 0
10 | Vakolatjavítás, vakolatpótlás cementvakolattal, 1,5cm vtg.-ig Lb-Knauf szellőzővakolat rendszerrel | 136.64 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | Vaskapuzat kíméletes bontása és áthelyezése | 1.22 | egys |  |  | 0 | 0
12 | Vakolt felületek glettelése | 136.64 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | Oldalfalak és mennyezetek festése 2 rétegben, fehér diszperziós festékkel, fűtéscsövek mázolásával együtt | 564.86 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | Építési törmelék és kiszoruló föld kihordása, konténerbe rakása, majd elszállítása, lerakóhelyi díjjal | 57.34 | laza m3 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 09 - Szárazépítés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | A 01 Fogadótér és a 04 Múzeumpedagógia helyiség közötti, valamint a pincelejáratban lévő raktár lehatárolására gipszkarton falszerkezet készítése. B-10 és B-11 berendezési elemek, valamint fan-coil berendezés fogadására kialakítva. Egy ill. kétoldalas kialakítás, 12,5 mm-es gipszkartonlemezekből, horganyzott acél bordákkal, árnyékfugákkal. Belsőépítészeti részletterv szerint, készre szerelve, glettelve, festve, kompletten. | 22 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 10 - Aljzatkészítés, burkolatok
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Beltéri burkolatok
1 | Padlóburkolatok habarcságyazatba Padlóburkolat készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 3 cm lapvastagságig, ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, kemény mészkőből, szabályos rakással Szabályos padlóburkolólap, Tardosi vörös mészkő (tardosi tömött mészkő) 40x40 cm méretben, kézzel vágott hatású, matt csiszolt, gépi antikolású kivitelben | 39.9 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Tardosi mészkőszegély kialakítása 3 cm lapvastagságig, ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, kemény mészkőből; 274/25 cm méretben, kézzel vágott hatású, matt csiszolt, gépi antikolású kivitelben | 3 | db |  |  | 0 | 0
3 | Padlóburkolatok habarcságyazatba Padlóburkolat készítése bontott padlástéglából | 374.3 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | Melegburkolatok aljzatelőkészítése Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez,(általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd | 2.6 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Fa- és rugalmas aljzatburkolatok Antisztatikus gumiburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, gumilemezből (tekercsben), 2,5 mm-nél nem vastagabb lemezből(ragasztó anyag külön tételben kiírva) | 2.6 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Fa- és rugalmas aljzatburkolatok Antisztatikus gumiburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, gumilemezből (tekercsben), ajánlott ragasztó gumiburkolat fektetéséhez(a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MUREXIN D 360 gumiburkolat ragasztó | 2.6 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | Szennyfogó rendszerek; velúr kivitelű, belsőtéri szennyfogó zóna elhelyezése,előre elkészített fogadó keretbe vagy rámpás szegéllyel a padozatra,esetleg szélfogóban faltól-falig Alutrend Bross rendszer | 8.2 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | Hideg- és melegburkolati profilrendszerek Kiegészítő profil elhelyezése különböző magasságúpadlóburkolatok lépcső nélküli összekötésére, élvédelemre,rézből, alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból | 2.5 | m |  |  | 0 | 0
9 | Javítási munkák, pótlások Kőburkolatok javítása, vízszintes kőfelület átfaragása (felfrissítése) 5 mm mélységig, goromba csiszolással, kemény mészkő (lépcsőburkolat) | 25 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | Javítási munkák, pótlások Kőburkolatok javítása, kemény mészkőhöz készült javítóhabarccsal, kézi felületelőkészítéssel, 5 mm vastagságban Techno-Wato KESTON MHM habarcsmátrix kemény mészkőhöz, szobrok, domborművek és építőelemek javítására, hiánypótlására, Cikkszám: 80371 | 3 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | Nyerstégla, sziklapincei főte és sziklafelületek homokfúvásos tisztítása, JOS eljárással, kímélő üstnyomással | 1600 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | Padlástégla burkolat és oldalfal között mosott kavics sáv készítése, mélység cca 5 cm, szélesség cca 20-40 cm között | 366 | fm |  |  | 0 | 0
Kültéri burkolatok
13 | Térburkolat készítése kültérben, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 3 cm lapvastagságig, ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, kemény mészkőből vagy márványból, szabályos rakással | 120 | m2 |  |  | 0 | 0
Egyéb tételek
14 | Kőrestaurátori munka: pince lejárat és Kiscelli úti kijárat javítása a meglévő mészkő anyagból + tisztítása | 42 | m |  |  | 0 | 0
15 | Lábazati és belső oldali falburkolat készítése, durván faragott terméskő burkolat készítése, habarcsba rakva Kiscelli úti bejárat | 32 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  |  | 0 | 0

## 11 - Nyílászárók
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Belső ajtók bontása Fszt | 12.5 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Belső ajtók bontása Kazánház | 3.3 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | Bontási törmelék, sitt kihordása konténerbe, elszállítása lerakóhelyre, lerakással, és lerakóhelyi díjjal együtt kompletten | 3.0099 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | Meglévő, beltéri teli/üvegezett ajtó felújítása, a meglévő felületkezelés eltávolítása után, szükségszerint a fa- és vasszerkezet faanyagpótlásos vagy anélküli javítása, a vasalatok felülvizsgálata után szükségszerinti javítással, cserével vagy pótlással, új hézagtakaró profilokkal, helyszíni munkavégzéssel, a fa- és vasszerkezet végleges választandó színű 4 rétegű mázolt felületkezeléssel, tartozékokkal és kiegészítő elemekkel együtt, a teljes szerkezet konszignáció és terv szerinti kivitelben kompletten Fszt | 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | Meglévő teli ajtó felújítása, a meglévő felületkezelés eltávolítása után, szükségszerint a fa- és vasszerkezet faanyagpótlásos vagy anélküli javítása, a vasalatok felülvizsgálata után szükségszerinti javítással, cserével vagy pótlással, új hézagtakaró profilokkal, helyszíni munkavégzéssel, a fa- és vasszerkezet végleges választandó színű 4 rétegű mázolt felületkezeléssel, tartozékokkal és kiegészítő elemekkel együtt, a teljes szerkezet konszignáció és terv szerinti kivitelben kompletten Kazánház | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | Meglévő, fa/fémszerkezetű ablak felújítása, a meglévő felületkezelés eltávolítása után, szükségszerint a fa- és vasszerkezet faanyagpótlásos vagy anélküli javítása, a vasalatok felülvizsgálata után szükségszerinti javítással, cserével vagy pótlással, új hézagtakaró profilokkal, helyszíni munkavégzéssel, a fa- és vasszerkezet végleges választandó színű 4 rétegű mázolt felületkezeléssel, tartozékokkal és kiegészítő elemekkel együtt, a teljes szerkezet konszignáció és terv szerinti kivitelben kompletten Kazánház | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | Bejárati ajtó bontása Kiscelli út felöli kijáratnál | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | MPA-01 jelü, 210/180 cm névleges méretű MÉLYPINCE AJTÓ | 1 | db |  |  | 0 | 0
FELÉPÍTÉSE: pallótokos, vázkeretes tömör tölgyfa középen felnyíló kapu falcos ütközéssel
FOGADÓ SZERKEZET: vakolatlan falazott fal kő kerettel
RÖGZÍTÉS: padvas
ZÁR, VASALAT: rácsavarozott sarokpánt, kapupánt csavarral rögzített hevederekkel; kovácsoltvas kilincs
ÜVEGEZÉS: -
FELÜLETKEZELÉS: gomba és rovar elleni védőszerrel való kezelés után választott színű kültéri lazúr (milesi); fém részek antracit színű szórással (RAL7023)
MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők illetve felmérendők!
9 | MPA-02 jelü, 210/180 cm névleges méretű MÉLYPINCE AJTÓ | 1 | db |  |  | 0 | 0
FELÉPÍTÉSE: pallótokos, vázkeretes tömör tölgyfa
FOGADÓ SZERKEZET: vakolatlan falazott fal kő kerettel
RÖGZÍTÉS:
ZÁR, VASALAT:
ÜVEGEZÉS: -
FELÜLETKEZELÉS: gomba és rovar elleni védőszerrel való kezelés után választott színű kültéri lazúr (milesi); fém részek antracit színű szórással (RAL7023)
MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők illetve felmérendők!
10 | MPA-03 jelü, 223,5/184,5 cm névleges méretű MÉLYPINCE AJTÓ | 1 | db |  |  | 0 | 0
FELÉPÍTÉSE: kiemelhető acélkeretes fedlap
FOGADÓ SZERKEZET: meglévő téglafalazat vasbeton koszorúval összefogva
RÖGZÍTÉS: az ábrán rajzolt módon
ZÁR, VASALAT:
ÜVEGEZÉS: -
FELÜLETKEZELÉS:
MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők illetve felmérendők! Maximális súlyterhelés 3,5t.
11 | MPA-04 jelü, 267/198 cm névleges méretű MÉLYPINCE BELSŐ AJTÓ | 1 | db |  |  | 0 | 0
FELÉPÍTÉSE: pallótokos, vázkeretes tömör tölgyfa középen felnyíló kapu falcos ütközéssel
FOGADÓ SZERKEZET: vakolatlan falazott fal
RÖGZÍTÉS: padvas
ZÁR, VASALAT: rácsavarozott sarokpánt, kapupánt csavarral rögzített hevederekkel; kovácsoltvas kilincs
ÜVEGEZÉS: bevésőzáras
FELÜLETKEZELÉS: gomba és rovar elleni védőszerrel való kezelés után választott színű kültéri lazúr (milesi); fém részek antracit színű szórással (RAL7023)
MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők illetve felmérendők!
12 | SZ-01 jelü, 470,5/287 cm névleges méretű SZÉLFOGÓ AJTÓ | 2 | db |  |  | 0 | 0
FELÉPÍTÉSE: JANSEN hőszigetelő üvegezésű acél szélfogóajtó fix üvegezésű felülvilágítóval és oldalvilágítókkal
FOGADÓ SZERKEZET: vakolt téglafal
RÖGZÍTÉS: L acéllal
ZÁR, VASALAT: acél tolórúd
ÜVEGEZÉS: 2 rétegű hőszigetelő üvegezésű
FELÜLETKEZELÉS: gyárilag
MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők illetve felmérendők!
13 | Légópince betonajtó szárnyak felújítása és nyitott állapotú rögzítése falhoz, beton és fémszerkezet javítással kompletten | 2 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  |  | 0 | 0

## 12 - Lakatos szerkezetek
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Kovácsoltvas korlát szerkezet gyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db |  |  | 0 | 0
KÉSZÜL: L=2500 + 1480 + 4900 + 5770 + 765 mm hosszméretekkel
FELÉPÍTÉSE: kovácsoltvas korlát ø 5cm, kovácsoltvas gyűrű; belső átmérő: ø 5cm; falba rögzítve
MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők illetve felmérendők!
2 | L.01 jelü, 3140*1500 mm névleges méretű ÜVEG HÍD gyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db |  |  | 0 | 0
FELÉPÍTÉSE: 2 db U 240-es acél tartóra ültetett rétegelt, ragasztott, csúszásmentesített üveg járófelület sávmegfogással az U profilokra rögzített 10mm-es edzett víztiszta keret nélküli üveg mellvéddel
FOGADÓ SZERKEZET: monolit vasbeton gerendára rögzített, csuklós kapcsolatot engedő 10cm-es laposacél konzol
RÖGZÍTÉS: méretezett HILTI dűbelekkel
KIEGÉSZÍTŐ ELEM:: rozsdamentes acél sávmegfogó elemek; rozsdametnes acél burkolatváltó profilok
FELÜLETKEZELÉS: az U 240-es acél tartók rozsdamentesítés, alapozás után antracit színű szórt festést kapnak
MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők illetve felmérendők!
3 | Kiscelli úti leadó akna fedél acélszerkezet gyártása és elhelyezés, mészkőlapokkal burkolt kivitelben, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 13 - Felületképzés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Diszperziós festések, akrilát bázisú vizes-diszperziós dekoratív, gyárilag színezett lazúr falfestékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, a felület elpkészítésével, a meglévő festés eltávolításával, gletteléssel, alapozással, gipszkartonon vagy vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, oldalfalon és mennyezeten pl.: Caparol Arte-Lasur Color lazúrfesték, választandó színben - vagy ezzel megegyező minőségű festékrendszer alkalmazásával
1 | Lépcsőház oldalfal | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Lépcsőház mennyezet - vetületi m2 | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
Diszperziós festések, akrilát bázisú vizes-diszperziós dekoratív, gyárilag színezett lazúr falfestékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, a felület elpkészítésével, a meglévő festés eltávolításával, gletteléssel, alapozással, gipszkartonon vagy vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, oldalfalon és mennyezeten pl.: Caparol Arte-Lasur Color lazúrfesték, választandó színben - vagy ezzel megegyező minőségű festékrendszer alkalmazásával
3 | Kazánház oldalfal | 192 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | Kazánház mennyezet | 75 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Boltozatos vakolt mennyezet festése, többrétegű festék lekaparása és lemosása után, a felület glettelése, majd festése dekoratív, gyárilag színezett lélegző falfestékkel , Főépület Fszt | 90 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Vakolt oldalfal festése, többrétegű festék lekaparása és lemosása után, a felület glettelése, majd festése dekoratív, gyárilag színezett lélegző falfestékkel - vízszintes vetületi m2 Főépület Fszt | 70 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 14 - Doberdó tereprendezés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Kiscelli úti tereprendezés (~200 m3 földtömeg mozgatással) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 15 - Fszt. Wc
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Fszt. férfi wc lefolyójának új nyomvonalon történő átkötése az udvari aknába, földmunkával, faláttöréssel, lépcső alatti tároló helység kialakítással, vízszigeteléssel, visszajavítással, szigeteléssel, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 16 - Fszt. gépészet
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Ruhatár és Porta radiátorai, csővezetékek falba történő süllyesztésével | 4 | db |  |  | 0 | 0
2 | Előtér FC fűtés kiépítés, a csővezetékek szerelése falban süllyesztett kivitelben | 2 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 17 - Épületgépészet
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
I. Tervezés, engedélyeztetés
1 | Gépészterv készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Gázterv készítése, engedélyeztetés | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | Gáz MEO eljárás, gázmérő felszerelés | 1 | alk |  |  | 0 | 0
4 | Kéményvizsgálat, szakvéleményezés, engedélyeztetés | 1 | alk |  |  | 0 | 0
II. Kazánházi gépészeti berendezések
5 | Viessmann Vitocrossal 200/400 kondenzációs kazán beépítése 800 kW összteljesítménnyel | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | Hidraulikus szerelvénycsoport kazántöltő szivattyú szakaszoló szerelvény | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | Tágulási tartály Gitral MB-08, 50 literes | 2 | db |  |  | 0 | 0
8 | Iszapleválasztó Flamco Clean 125F | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | Légleválasztó Flamconent 125F | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | Pillangó szelep DN125 | 6 | db |  |  | 0 | 0
11 | Automata töltő beépítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | Nyomáskapcsoló beépítése | 2 | db |  |  | 0 | 0
13 | Hőcserélő a szekunder kör leválasztására APV 820kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | Csővezetékek, kötések, légtelenítések kialakítása, csatlakoztatás a hőcserélő primer oldalára, nyomás és hőmérő pontokkal | 1 | egys |  |  | 0 | 0
15 | Üzembe helyezés, villamos és kazán oldalon egyaránt, oktatással | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | Kazánházi gépészeti berendezések elbontása, elszállítása | 1 | egys |  |  | 0 | 0
III. Gázszerelés
17 | Gázvezeték és szellőztető vezeték szakasz kiépítése a fogyasztókig, idomokkal, rögzítő bilincsekkel, gáz-elzárókkal | 1 | egys |  |  | 0 | 0
IV. Frisslevegő betáplálás, égéstermék elvezetés
18 | Kémény(ek) kialakítása a meglévő kémyény(ek) bélelésével, két kazán részére | 1 | egys |  |  | 0 | 0
19 | Frisslevegő betáplálás | 1 | egys |  |  | 0 | 0
V Szakipari munkálatok
20 | Csővezetékek korrózgátló alapmázolása | 1 | egys |  |  | 0 | 0
21 | Csővezetékek szigetelése | 1 | egys |  |  | 0 | 0
22 | Elektromos kapcsolószekrény kialakítása | 1 | egys |  |  | 0 | 0
23 | Egyéb elektromos szerelés | 1 | egys |  |  | 0 | 0
24 | Szabályozás bekötés | 1 | egys |  |  | 0 | 0
25 | Üzembe helyezés villamos oldalon | 1 | egys |  |  | 0 | 0
26 | Fűtési vezetékek falba süllyesztése | 43 | m |  |  | 0 | 0
VI Hőközponti gépészeti berendezések
27 | Főépület Fűtési keringtető szivattyú Wilo Stratos D 80/1-12 | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | Melléképület Fűtési keringtető szivattyú Wilo Stratos D 80/1-12 | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | Templom Fűtési keringtető szivattyú Wilo Stratos D 32/1-12 | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | Templom Fűtési keringtető szivattyú Wilo Stratos D 50/1-12 | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | Kalorifer Fűtési keringtető szivattyú Wilo Stratos D 32/1-12 | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | Bútorraktár Fűtési keringtető szivattyú Wilo Stratos D 32/1-12 | 2 | db |  |  | 0 | 0
33 | Teplom padlófűtés hőcserélő APV 300kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | Vízlágyító 2 m3/h | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 | Gömbcsap 1"-2" | 34 | db |  |  | 0 | 0
36 | Zárt tágulási tartály, Gitral MB 300 literes | 3 | db |  |  | 0 | 0
37 | Iszapleválasztó Flamco Clean 125F | 1 | db |  |  | 0 | 0
38 | Légleválasztó Flamconent 125F | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 | Csővezetékek, kötések, légtelenítések kialakítása, nyomás és hőmérő pontokkal | 1 | egys |  |  | 0 | 0
40 | Osztók és gyüjtők kialakítása a meglévő rendszerek számára, valamint csatlakozási pont létesítése a sziklapince és az új gépészeti rendszerek részére | 1 | egys |  |  | 0 | 0
41 | Fűtési körök szabályozás kialakítása háromjáratú szabályozó szelepekkel, szabályozó elektronikával | 4 | kör |  |  | 0 | 0
42 | Csővezetékek korrózgátló alapmázolása | 1 | egys |  |  | 0 | 0
43 | Csővezetékek szigetelése | 1 | egys |  |  | 0 | 0
44 | Elektromos kapcsolószekrény kialakítása | 1 | egys |  |  | 0 | 0
45 | Elektromos bekötések | 1 | egys |  |  | 0 | 0
46 | Üzembe helyezés villamos oldalon | 1 | egys |  |  | 0 | 0
47 | Főépület föld vezeték kiépítése beton járda bontással, visszaállítás nélkül | 16 | m |  |  | 0 | 0
48 | Templom padlófűtés föld vezeték kiépítése beton járda bontással, a beton járda helyreállítása nélkül | 16 | m |  |  | 0 | 0
49 | Falfúrás | 2 | egys |  |  | 0 | 0
50 | Elektromos kazán 24kW felszerelése, bekötése víz és villamos oldalon.(kazánok részére szükséges 3x100A elektromos teljesítményt, a hőközponti kapcsolószekrényig Megrendelő biztosítja) | 3 | db |  |  | 0 | 0
51 | Melléképületben található szekunder hőközponti berendezések elbontása, elszállítása | 1 | db |  |  | 0 | 0
VII Tűzvédelmi és üzembiztonsági berendezések
52 | Biztonsági világítás | 1 | egys |  |  | 0 | 0
53 | Tűzgátló ajtó beépítése | 1 | egys |  |  | 0 | 0
54 | Kazánházi elektromos felújítás | 1 | egys |  |  | 0 | 0
55 | Gázveszélyt érzékelő rendszer | 1 | egys |  |  | 0 | 0
56 | ÉV , EPH jegyzőkönyv | 1 | egys |  |  | 0 | 0
57 | Távfelügyeleti rendszer | 1 | egys |  |  | 0 | 0
SZIKLAPINCE SZELLŐZTETŐ RENDSZER KIALAKÍTÁSA
58 | Uponor Ecoflex Varia Twin 2x50x4,6 /175 | 44 | m |  |  | 0 | 0
59 | Uponor csatlakozó | 1 | klt |  |  | 0 | 0
60 | 355 vízcső PE100 SDR17 PN10 | 55 | m |  |  | 0 | 0
61 | KPE 45° 355 | 4 | db |  |  | 0 | 0
62 | PE karmantyú 355 PE100 SDR17 | 11 | db |  |  | 0 | 0
63 | Elszívó ventilátor 675 m3/h | 4 | db |  |  | 0 | 0
64 | Elektromos szerelés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
65 | Földmunka gépi és kézi, a melléképület házfala melletti betonjárda helyreállítása nélkül | 1 | db |  |  | 0 | 0
66 | Sittszállítás | 96 | m3 |  |  | 0 | 0
67 | Fűtő-légkezelő 44 kW, 2.700 m3/h (csak fűtött levegő betáplálásra) | 1 | db |  |  | 0 | 0
68 | Légtechnikai idomok | 1 | klt |  |  | 0 | 0
69 | Levegő betáplálás | 1 | db |  |  | 0 | 0
70 | Hűtés + vezérlés | 1 | egys |  |  | 0 | 0
71 | Füst mentesítő ventilátor | 1 | egys |  |  | 0 | 0
72 | Automatika | 1 | egys |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 18 - Gyengeáram
1. | Tűzjelző rendszer |  |  |  |  | 0 | 0
2. | Videó megfigyelő rendszer |  |  |  |  | 0 | 0
3. | Behatolás jelző rendszer |  |  |  |  | 0 | 0
4. | Beléptető rendszer |  |  |  |  | 0 | 0
5. | Informatika |  |  |  |  | 0 | 0
6. | Portai visszajelző tabló |  |  |  |  | 0 | 0
| Összesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0
1. | Tűzjelző rendszer | Mennyiség | Egység | Egységár anyag | Egységár m.díj | Össz. anyag | Össz. m.díj
1 | tűzjelző központ | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | optikai füstérzékelő aljzattal | 38 | db |  |  | 0 | 0
3 | másod kijelző álm. Feletti érzékelőhöz | 0 | db |  |  | 0 | 0
4 | kézi jelzésadó | 5 | db |  |  | 0 | 0
5 | utánvilágító tábla kézi jelzésadók fölé szerelve | 5 | db |  |  | 0 | 0
6 | vonali füstérzékelő prizmával 50m | 0 | db |  |  | 0 | 0
7 | vezérlő modul | 7 | db |  |  | 0 | 0
8 | beltéri hang-, fényjelző | 7 | db |  |  | 0 | 0
9 | JB-Y(St)Y tűzjelző kábel védőcsőbe húzva | 1200 | m |  |  | 0 | 0
10 | 230VAC/24Vdc 3A tápegység beépített 2x12Ah akku | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | tűzálló kábel E30 funkciómegtartó tartószerkezetre szerelve | 300 | m |  |  | 0 | 0
12 | szerelési anyagok | 1 | klt |  |  | 0 | 0
13 | MÜII 16mm védőcső falazatba, mennyezetbe vésve | 800 | m |  |  | 0 | 0
14 | funkciómegtartó tartószerkezet kiépítése | 800 | m |  |  | 0 | 0
15 | eszközök felszerelése, bekötése, címzése, feliratozása | 62 | db |  |  | 0 | 0
16 | tűzjelző központ programozása | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | üzembe helyezés | 1 | rendszer |  |  | 0 | 0
18 | engedélyezési terv készítése | 1 | rendszer |  |  | 0 | 0
19 | műszaki átadás, üzemeltetői oktatás | 1 | rendszer |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
2. | Videó megfigyelő rendszer (Hicvision) | Mennyiség | Egység | Egységár anyag | Egységár m.díj | Össz. anyag | Össz. m.díj
1 | Techson IP 4MPX dome E2-D 94024 Ir kamera | 24 | db |  |  | 0 | 0
2 | DS-7632 Önnálló DVR 32 csatorna, Alarm I/O:4/1, 2 SATA HDD, max 5Mpxl, 501(P)60(N) fps, 160Mbps IP kamera sáv | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | WINWD60PURX HDD 6TB/64MB | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 2x32" MONITOR FULL HD matt, teljes kiépítésben kezelőfelülettel | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | PC konfig i7 2016 v1.0 PC POWER CONFIG NVR H170 alaplap, i7-6700/8GB DDR4, 120GB SSD, / DVI/HDMI/Win10Pro64 | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 24 Port 10/100/1000 Mbps 250W PoE switch | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | Cat5e UTP falikábel védőcsőbe húzva | 1420 | m |  |  | 0 | 0
8 | U/UTP Cat6 fali csatlakozó szerelvény 1xRJ45 | 0 | db |  |  | 0 | 0
9 | szerelési anyagok | 1 | klt |  |  | 0 | 0
10 | MÜII 16mm védőcső falazatba | 0 | m |  |  | 0 | 0
11 | NVR programozása | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | üzembe helyezés | 1 | rendszer |  |  | 0 | 0
13 | műszaki átadás, üzemeltetői oktatás | 1 | rendszer |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
3. | Behatolás jelző rendszer (Paradox EVO 192) | Mennyiség | Egység | Egységár anyag | Egységár m.díj | Össz. anyag | Össz. m.díj
1 | 8 partíciós, 8–192 zónás, 999 felhasználós központ, felügyelt sziréna és AUX kimenettel, telefonvonali kommunikátorral, GSM, GPRS, IP és hangmodul (VDMP3) kompatibilis, 5 integrált PGM kimenettel dobozolva tápegységgel | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 8 vonalas bővítő két ellenállásos lezárással (8 jelző és 8 tamper), fémdobozban, fedélvédelemmel | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 8 vonalas bővítő két ellenállásos lezárással (8 jelző és 8 tamper), fémdobozban, fedélvédelemmel, 1.5 A-es tápegységgel (18 Ah akku), táphiba jelzéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | kombinált mikrohullámú és infravörös digitális mozgásérzékelő, anti-mask védelem | 6 | db |  |  | 0 | 0
5 | 360 fokos kombinált mikrohullámú és infravörös digitális mozgásérzékelő, anti-mask védelem | 0 | db |  |  | 0 | 0
6 | nyitásérzékelő rejtett, vagy felületre szerelhető, beltéri nyílászáróra | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | kezelőegység (2x16 karakteres LCD kijelzővel, programozható A/B gomb, beépített zümmer, fehér színű műanyagház, kékes fehér háttérfény) | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | magellan RTX3 vevőegység (PARADOX RTX3 rádiós bővítő, 32 vezetéknélküli zóna 868 MHz) | 40 | db |  |  | 0 | 0
9 | Vezeték nélküli nyitásérzékelő beltérre. Kétirányú MESH kommunikáció, 868Mhz. Beépített reed és 2 db sorkapcsos bemenet külső érzékelő számára, beépített lítium elem (CR123A), 2-3 év várható élettartammal, EN50131-1 G2 | 100 | db |  |  | 0 | 0
10 | 1x4x0,8 mm árnyékolt vagyonvédelmi jelzőkábel védőcsőbe húzva | 900 | m |  |  | 0 | 0
11 | 2x0.5+6x0.22 mm árnyékolt vagyonvédelmi jelzőkábel védőcsőbe húzva | 150 | m |  |  | 0 | 0
12 | szerelési anyagok | 1 | klt |  |  | 0 | 0
13 | MÜII 16mm védőcső falazatba, mennyezetbe vésve | 300 | m |  |  | 0 | 0
14 | riasztóközpont programozása | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | üzembe helyezés | 1 | rendszer |  |  | 0 | 0
16 | műszaki átadás, üzemeltetői oktatás | 1 | rendszer |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
4. | Beléptető rendszer | Mennyiség | Egység | Egységár anyag | Egységár m.díj | Össz. anyag | Össz. m.díj
1 | Audio kaputelefon rendszer kiépítése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | Tápegység12V2A 12VDC 2A kapcsoló üzemű tápegység | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | Vészjelző fogadó egység. | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | Jelző villogó | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | mágneszár 12V ASSA ABLOY zárfogadó lemezzel (feszültségre nyitó) | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | 2x05+8x0.22 mm árnyékolt vagyonvédelmi jelzőkábel védőcsőbe húzva | 50 | m |  |  | 0 | 0
7 | Cat5e UTP falikábel védőcsőbe húzva | 150 | m |  |  | 0 | 0
8 | U/UTP Cat6 fali csatlakozó szerelvény 1xRJ45 | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | MÜII 16mm védőcső falazatba, mennyezetbe vésve | 50 | m |  |  | 0 | 0
10 | eszközök felszerelése, bekötése, beállítása | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | rendszer programozása | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | üzembe helyezés | 1 | rendszer |  |  | 0 | 0
13 | műszaki átadás, üzemeltetői oktatás | 1 | rendszer |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
5. | Informatika | Mennyiség | Egység | Egységár anyag | Egységár m.díj | Össz. anyag | Össz. m.díj
1 | Meglévő földszint fejrész ifromatikai hálózatának részleges bontása, rack szekrények áthelyezése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | Cat6a kábel behúzása csőbe/csatornába | 1970 | m |  |  | 0 | 0
3 | rack szekrény, 800x600x2000 42U, 5db kábelvezetővel, aktív elemek nélkül (2 oldalsó kábelvezetővel). Beépített csatlakozó sávval, (réz 80 port patch és optikai /LC/ 12 port patch) 50 port Cat3 patch, 2,2kVA (2U) tápegység fogadását biztosító 1db CEE 32 csatlakozó beépítésével 12x6A normál csatlakozó felülettel, beépített termosztát vezérelt rack szellőztetéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | T2600G-28MPS (TL-SG3424P) | 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | dupla Cat6a csatlakozó kiépítése áit. alk. részére | 3 | db |  |  | 0 | 0
6 | szimpla Cat6a csatlakozó kiépítése áit. alk. részére | 25 | db |  |  | 0 | 0
7 | Trönk kábel (A2YF(L)2Y 25x2x0,6) behúzással - kábeltálca - védőcső vezetéssel - Csatlakoztatva meglévő rendszerbe (falon kívüli rögzítéssel) | 0 | m |  |  | 0 | 0
8 | Optikai kábel (MM8*50/125 OM3) behúzása csőbe/csatornába vezetéssel, kül/*beltéri kivitelben - Csatlakoztatva meglévő rendszerbe (falon kívüli rögzítéssel) | 0 | m |  |  | 0 | 0
9 | ubunifi_UAP_AC_LR | 6 | db |  |  | 0 | 0
10 | Kábelcsatorna tartószerkezettel 200x60 | 90 | m |  |  | 0 | 0
11 | Patch kábel | 36 | db |  |  | 0 | 0
12 | UTP kábel bemérés | 62 | db |  |  | 0 | 0
13 | PEP II d=21 védőcső szereléshez | 250 | m |  |  | 0 | 0
14 | eszközök felszerelése, bekötése, beállítása | 28 | db |  |  | 0 | 0
15 | rendszer programozása | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | üzembe helyezés | 1 | rendszer |  |  | 0 | 0
17 | műszaki átadás, üzemeltetői oktatás | 1 | rendszer |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
6. | Portai visszajelző tabló | Mennyiség | Egység | Egységár anyag | Egységár m.díj | Össz. anyag | Össz. m.díj
1 | Portán elhelyezett visszajelző tabló 10 egységes. | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Relé modul elhelyezése, hibajelek fogadására. | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | Visszajelző moduláris lámpa tablóba. | 10 | db |  |  | 0 | 0
4 | Cat6a kábel behúzása csőbe/csatornába | 500 | m |  |  | 0 | 0
5 | MÜII 16mm védőcső falazatba, mennyezetbe vésve | 200 | m |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 19 - Erősáram
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-5 | Meglévő pincei erősáramú hálózat bontása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 71-000-6.4 | Meglévő földszint fejrész erős-gyengeáramú hálózat részleges bontása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-1.1.1.1.1-0110113 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 60 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5
4 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 150 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
5 | 71-001-2.1 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 11-16 mm FXP típusú páncélszerű flexibilis védőcső, 20 mm | 55 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-2.2 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm | 145 | m |  |  | 0 | 0
FXP típusú páncélszerű flexibilis védőcső, 25 mm
7 | 71-001-2.3-0910055 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 36-48 mm FXP típusú páncélszerű flexibilis védőcső, 48 mm | 1480 | m |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-11.1.1-0123024 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER mélyített szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett | 30 | db |  |  | 0 | 0
kiszerelés, R: 1555-41
9 | 71-001-11.1.2-0123002 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm, R: 1095-31 | 8 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-001-11.1.2-0123003 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 150x150 mm, R: 1096-31 | 4 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-001-11.2.1-0121202 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 100 mm, | 40 | db |  |  | 0 | 0
12 | 71-001-11.2.1-0121203 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 150 mm, | 54 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-001-11.2.1-0231438 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig LEGRAND Plexo doboz 155x110x74 IP55, 10 kábelbevezető R: 092042 | 15 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-001-48.1.1.1.2-0543090 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm kábeltálca perforált 1,50 mm, 60x50 mm, FS szalaghorganyzott, | 463 | m |  |  | 0 | 0
15 | 71-001-48.1.2.1.2-0543092 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm kábeltálca perforált 1,50 mm, 60x200 mm, FS szalaghorganyzott, | 20 | m |  |  | 0 | 0
16 | 71-001-51.1.1.1-0534054 | Padló alatti szerelés; padlódobozok telepítése és szintezése előszerelvényezés nélkül, OBO-Ackermann padlóalatti doboz, 2 férőhelyes, 1db 2P+F csatlakozó aljzat + 1db 1xRJ45 CAT6 aljzat. | 17 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 1120 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
18 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 487 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
19 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 250 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
20 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 80 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
21 | 71-002-1.3-0213016 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 20 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x16 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
22 | 71-002-1.4-0213025 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 120 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x25 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
23 | 71-002-14.1-0224204 | Tűzálló tűzjelző kábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-4 erű rézvezetővel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,8-1,5 mm2 3x1,5 FE180 tűzálló tűzjelző kábel | 380 | m |  |  | 0 | 0
24 | 71-002-14.1-0224443 | Tűzálló tűzjelző kábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-4 erű rézvezetővel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,8-1,5 mm2 NHXCH 4x25/16 mm2 tűzálló tűzjelző kábel | 100 | m |  |  | 0 | 0
25 | 71-002-17.1-0339188 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 7x1,5 mm2 | 800 | m |  |  | 0 | 0
26 | 71-002-21.1-0217072 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 650 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 2x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
27 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 2400 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
28 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 3000 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
29 | 71-002-21.1-0221561 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 300 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
30 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 800 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
31 | 71-002-52.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm2 | 30 | m |  |  | 0 | 0
32 | 71-002-52.4-0336651 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x25 mm2 | 5 | m |  |  | 0 | 0
33 | 71-002-52.6-0336657 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x70 mm2 | 100 | m |  |  | 0 | 0
34 | 71-002-55.5-0337037 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m PannonCom-Kábel AYCWY 0,6/1 kV 4x240/50 mm2 | 10 | m |  |  | 0 | 0
35 | 71-002-55.5-0337039 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m PannonCom-Kábel AYCWY 0,6/1 kV 4x50/25 mm2 | 60 | m |  |  | 0 | 0
36 | 71-003-9 | Vezetékösszekötők elhelyezése | 1600 | db |  |  | 0 | 0
37 | 71-004-6.1.1-0120006 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fészekvésés nélkül, faék oldalfalba vagy mennyezetbe funkció megtartó bilincs. | 5000 | db |  |  | 0 | 0
38 | 71-005-1.11.2.1.1-0318201 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) IP44 2P+F csatlakozóaljzat fehér | 82 | db |  |  | 0 | 0
39 | 71-007-32.2.1.1-0315541 | Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A-ig KKM0 KL 1 tokozott, 3 pólusú terheléskapcsoló | 2 | db |  |  | 0 | 0
40 | 71-009-4 | Főelosztó berendezés álló mezős szekrényekből összeépítve. | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | 71-009-5.3 | P3.2.AE jelű alelosztószekrény tervrajz szerint elkészítve, meglévő erősáramú szekrény elemeinek felhasználásával. | 1 | db |  |  | 0 | 0
42 | 71-009-5.4-0123726 | Gépészeti alelosztószekrény tervrajz szerint elkészítve. | 1 | db |  |  | 0 | 0
43 | 71-009-5.4-0123727 | EA.1 jelű alelosztószekrény felbővítése a pincei elosztó leágazásához. | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | 71-009-5.4-0123728 | Áramszolgáltatói fogyasztás mérőhely kialakítása HENSEL HA-N3x250-K/B-FF 3x250A-es áramváltós + távleolvasáshoz szerelvénydoboz típusú szekrénybe. | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | 71-009-5.4-0632044 | Földszint fejrész elosztószekrény részleges átszerelése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
46 | 71-010-12.11.2.1.4-0142821 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, állandó üzemű, falon kívüli kivitelben, írányfény LED-es állandó üzemű, függeszthető élvilágító irányfény lámpatest piktogrammal. | 24 | db |  |  | 0 | 0
47 | 71-010-12.11.2.1.4-0143557 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, biztonsági világítási lámpatest, ONTECS LED BV lámpatest. | 11 | db |  |  | 0 | 0
48 | K71-010-12.11.2.1.4-0000001 | Biztonsági világítás, referencia termék: Micropoint, területvilágító optikával, BV21M, ledes világítótest | 4 | db |  |  | 0 | 0
49 | K71-010-12.11.2.1.4-0000002 | Menekülési irányfények, referencia termék: NexiTech Led fali kijáratmutató lámpatest | 2 | db |  |  | 0 | 0
50 | K71-010-12.11.2.1.4-0000003 | Menekülési irányfények, referencia termék: NexiTech Led mennyezeti kijáratmutató lámpatest | 2 | db |  |  | 0 | 0
51 | 71-010-21.2.5-0141346 | Lámpatestek elhelyezése, fémhalogénlámpás ERCO. | 100 | db |  |  | 0 | 0
52 | 71-010-21.2.5-0143588 | Falikar elhelyezése. | 8 | db |  |  | 0 | 0
53 | 71-011-6.2.2.3.1-0147065 | LED-es fényforrások, dekorációs világítás céljára (színes fényű is), vonalszerű kivitelben, szalagok és kiegészítőinek elhelyezése, szalagok led szalag, 12V, 14,4W. | 120 | m |  |  | 0 | 0
54 | 71-011-6.11.2-0147101 | LED-es fényforrások, tápegységei, üzleti felhasználásra Tápegység 240W, | 8 | db |  |  | 0 | 0
55 | 71-013-5.5.1-0310372 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105 | 1 | db |  |  | 0 | 0
56 | 71-013-7.4 | EPH hálózat kialkatíása. Csomópontok elhelyezése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
57 | 71-051-9.1.2.1-0180013 | Átadási dokumentáció, mérési jegyzőkönyvekkel. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0